## Arkusz1
GI.2510.9.2023.SM
„Wymiana gazowego kotła c.o. wraz z osprzętem oraz podejściami instalacyjnymi w budynku UMiG Skała”
Przedmiar - zestawienie koszów |  |  | załącznik nr 3
l.p | zakres czynności | ilość szt., kpl, m | wartość | koszt netto
1 | Opracowanie projektu kotłowni | 1 |  | 0
2 | Demontaż istniejącego kotła wraz z utylizacją | 1 |  | 0
3 | Demontaz osprzętu kotła | 1 |  | 0
4 | Demontaż systemu spalinowego - wkłądu kominowego, (jeśli jest wymagane) lub przystosowanie do nowych parametróe użytkowania | 1 |  | 0
5 | Dostarczenie kotła gazowego zgodnie ze specyfikację - projektem | 1 |  | 0
6 | Montaż kotła gazowego | 1 |  | 0
7 | Dostarczenie oprzyrządowania, pomp, sterownikjów, naczynia przeponowego, zaworów itp.. | 1 |  | 0
8 | Montaz urządzeń j.w. | 1 |  | 0
9 | Montaż zabezpieczen instalacyjnych | 1 |  | 0
10 | Montaż systemu powietrznospalin owego | 1 |  | 0
11 | Przebudowa instalacji c.o. pod nowy kocioł | 1 |  | 0
12 | Sprawdzenie szczelności instalacji c.o.
13 | Przebudow ainstalacji gazowej pod nowa lokalizację kotła dł ok. 4m | 4 |  | 0
14 | Przebudowa instalacji elektrycznej | 1 |  | 0
15 | Przeprowadzenie porób szczelności instalacji, oraz prawidłowości funckjonownaia. Opracowanie protokołow dla w/w prób | 1 |  | 0
16 | Uruchomienie kotłowni | 1 |  | 0
17 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | 1 |  | 0
18 | Opracowanie instrukcji obsługi | 1 |  | 0
19 | Przeszkolenie usytkowników kotłowni max 2 osoby. | 1 |  | 0
|  | wartośc netto |  | 0
|  |  | VAT 23% | 0
|  | wartośc brutto |  | 0